## Export
Reparaturbericht 1
GERÄTEDETAIL
Geräteart | fsdfdsf
Gerätbezeichnung | Dialyse Maschinen
Inventarnummer | 4444
Seriennummer | hihi
Standort | ppi
REPARATUR
Reparaturdatum | 22.02.2026
Erstellt am | 28.08.2026
Status | Erledigt
Melder | dasdasd
Techniker | Mohammed Abujheisha
Techniker gelesen | Nein
Problembeschreibung | asdsadsa
Ausführung | sASD
MESSMITTEL
Messmittel | ddddddd
Messmittel | hhhhhh
ELEKTRISCHE PRÜFUNG
Prüfung | Grenzwert / Bedingung | Messwert | OK
Schutzleiterwiderstand | ≤ 0,3 Ω | 5 Ω | OK
Typ des Anwendungsteils: Typ B Gerätableitströme von Anwendungsteil des Typs B gemessen auf Nennspannung normiert und unter Berücksichtigung der Zusatzbedingungen geprüft. Sollwert: Iₙ ≤ 500 µA Messverfahren: ☐ Differenzstrommessung nach Bild 8 ☑ Direktmessung nach Bild 7
Nennspannung der Netzversorgung U₀ | Nennspannung | 5 V | OK
Polarität der Netzversorgung L – N | Maximaler Geräteableitstrom I_Bmax | 5 µA | OK
| Zugehörige Netzspannung U_Bmax | 5 V | OK
| Auf Nennspannung normierter Geräteableitstrom Iₙ = (U₀ × I_Bmax) : U_Bmax | 5 µA | OK
Polarität der Netzversorgung N – L | Maximaler Geräteableitstrom I_Bmax | 5 µA | OK
| Zugehörige Netzspannung U_Bmax | 5 V | OK
| Auf Nennspannung normierter Geräteableitstrom Iₙ = (U₀ × I_Bmax) : U_Bmax | 5 µA | OK
Reparaturbericht 2
GERÄTEDETAIL
Geräteart | fsdfdsf
Gerätbezeichnung | Dialyse Maschinen
Inventarnummer | 2222
Seriennummer | 333
Standort | ppi
REPARATUR
Reparaturdatum | 22.05.2026
Erstellt am | 28.08.2026
Status | Erledigt
Melder | sadasda
Techniker | dasfdas
Techniker gelesen | Nein
Problembeschreibung | dsadsa
Ausführung | sadsa
MESSMITTEL
Messmittel | ddddddd
ELEKTRISCHE PRÜFUNG
Elektrostimulation | Grenzwert | Messwert | OK
Potentialausgleichswiderstand (anhand der Messpunkte) | < 0,2 Ω | Messpunkt 1: 5 | OK
|  | Messpunkt 2: 5 | OK
|  | Messpunkt 3: 5 | OK
Geräteableitstrom Ersatzmessung | Intrakardiale Anwendung: < 50 µA | 4 | OK
Messung nach Typ B: < 500 µA
| Messung Laserlampe mit eigenem Netzstecker: < 50 µA | 4 | OK
| Netzspannung: 230 V (EU) | 222 | OK